FGT Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 05-13-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	C8	C9	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8029    	STANTON A - ONLINE	1021.7241	1.0203	0.6080	0.5825	95.5697	2.5636	0.1658	0.0309	0.0206	0.0074	0.0038	0.0099	0.0035	0.0017	0.0000	1338.9910	-35.1828	05/13/2026	
8030    	PERRY STREAM #1 36" WEST LEG - SYSTEM	1022.5466	1.0235	0.4877	0.5817	95.7495	2.5134	0.1574	0.0256	0.0214	0.0071	0.0038	0.0105	0.0037	0.0018	0.0000	1340.7421	-33.8924	05/13/2026	
8031    	PERRY STREAM #2 (30") - SYSTEM	1022.3226	1.0229	0.4950	0.5816	95.7613	2.4953	0.1572	0.0256	0.0215	0.0071	0.0040	0.0101	0.0036	0.0017	0.0000	1340.5338	-34.8589	05/13/2026	
8032    	WEST PALM - SYSTEM	1023.2443	0.9374	0.6121	0.5821	95.5689	2.6528	0.1635	0.0246	0.0195	0.0071	0.0034	0.0107	0.0038	0.0018	0.0000	1341.1910	-33.5882	05/13/2026	
8033    	GAINESVILLE LAB - SYSTEM	1022.4860	0.9730	0.6297	0.5826	95.5353	2.6229	0.1665	0.0247	0.0203	0.0075	0.0041	0.0161	0.0030	0.0015	0.0075	1340.1687	20.0971	05/13/2026	
8038    	STATION 12 - MUNSON 30"	1022.0460	1.0255	0.5610	0.5822	95.6487	2.5329	0.1609	0.0275	0.0213	0.0078	0.0039	0.0105	0.0037	0.0018	0.0000	1339.5192	-33.9188	05/13/2026	
8040    	GULFSTREAM HARDEE - ONLINE	1029.5864	1.0664	0.4771	0.5862	95.3255	2.5236	0.3831	0.0907	0.0752	0.0252	0.0131	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1343.5011	-73.3047	05/13/2026	
8043    	FT. MYERS - ONLINE	1022.5555	0.9833	0.5709	0.5819	95.6493	2.5651	0.1649	0.0251	0.0205	0.0074	0.0039	0.0095	0.0034	0.0016	0.0000	1340.4786	-36.0846	05/13/2026	
8099    	ZACHARY - STATION 8	1021.6600	1.0315	0.3832	0.5801	96.0872	2.2722	0.1569	0.0265	0.0214	0.0077	0.0042	0.0092	0.0032	0.0016	0.0000	1341.3578	-36.8711	05/13/2026	
8037    	STATION 12 -  MUNSON  36"	1022.0152	0.9973	0.5779	0.5819	95.6559	2.5526	0.1508	0.0248	0.0197	0.0072	0.0037	0.0099	0.0035	0.0017	0.0000	1339.8226	-35.1666	05/13/2026	
8097    	TRANSCO VINTON - ONLINE	1102.4600	1.3366	0.2154	0.6351	90.7756	4.3511	1.7392	0.5693	0.4383	0.1727	0.1125	0.2892	0.1022	0.0497	0.0000	1383.3456	0.0000	05/13/2026	
8111    	CITRONELLE  (23854) -  ONLINE	1021.3186	1.3115	0.1768	0.5822	95.9953	2.2705	0.1655	0.0339	0.0235	0.0090	0.0041	0.0098	0.0035	0.0017	0.0000	1338.4716	-35.2674	05/13/2026	
8118    	ENBRIDGE ORANGE COUNTY ONLINE	1007.0422	1.2181	0.2354	0.5723	97.8587	0.5590	0.0557	0.0151	0.0164	0.0093	0.0071	0.0252	0.0089	0.0043	0.0000	1331.2030	-14.5451	05/13/2026	
8128    	BAY GAS STORAGE #4 - ONLINE	1017.7937	1.0456	0.6259	0.5805	95.8706	2.3000	0.1146	0.0203	0.0147	0.0057	0.0026	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1335.9209	-101.0178	05/13/2026	
8129    	GOLDEN TRIANGLE STORAGE	1012.6570	1.8478	0.0654	0.5842	96.2018	1.6250	0.1581	0.0390	0.0269	0.0124	0.0054	0.0184	0.0065	0.0032	0.0000	1324.8855	-21.2486	05/13/2026	
8131    	GOLDEN PASS	1017.0004	1.4626	0.2061	0.5823	96.2816	1.7367	0.1900	0.0515	0.0315	0.0142	0.0057	0.0200	0.0071	0.0034	0.0000	1332.7931	-18.9922	05/13/2026	
8138    	FRISCO BEACHGROVE SALES - ONLINE	1006.2822	1.1748	0.0453	0.5691	98.2930	0.4343	0.0341	0.0086	0.0053	0.0021	0.0000	0.0025	0.0009	0.0004	0.0000	1333.9646	-64.6782	05/13/2026	
8142    	TAMPA WEST ONLINE	1022.1578	0.9874	0.6059	0.5821	95.6222	2.5479	0.1683	0.0248	0.0206	0.0075	0.0041	0.0114	0.0040	0.0020	0.0000	1339.7447	-32.3032	05/13/2026	
8147    	PLEDGER - ENTERPRISE ONLINE	1019.9788	0.1667	0.6205	0.5676	97.5281	1.6114	0.0594	0.0044	0.0051	0.0013	0.0010	0.0021	0.0006	0.0003	0.0000	1353.8328	-70.5801	05/13/2026	
8148    	ANCLOTE ONLINE	1021.3315	1.0392	0.5746	0.5821	95.6628	2.4998	0.1591	0.0242	0.0190	0.0073	0.0039	0.0102	0.0036	0.0018	0.0000	1338.6887	-34.7076	05/13/2026	
8141    	ST PETE EAST ONLINE	1021.9983	1.0014	0.6495	0.5827	95.5058	2.6086	0.1646	0.0253	0.0225	0.0079	0.0042	0.0101	0.0036	0.0017	0.0000	1338.8639	-34.6568	05/13/2026	
8153    	SUWANNEE - SNG ONLINE	1021.9084	1.0601	0.6034	0.5831	95.4654	2.6469	0.1619	0.0242	0.0178	0.0068	0.0031	0.0104	0.0037	0.0018	0.0000	1338.3039	-34.3816	05/13/2026	
8155    	PORT EVERGLADES ONLINE	1022.7263	0.9437	0.6269	0.5820	95.5825	2.6140	0.1701	0.0240	0.0192	0.0069	0.0025	0.0102	0.0036	0.0018	0.0000	1340.6474	-34.7591	05/13/2026	
8162    	MOTIVA - ONLINE	998.9270	0.0264	2.3112	0.5699	96.5881	1.0594	0.0149	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1323.2656	-116.4041	05/13/2026	
8168    	CS 24 TRENTON 36" DISCHARGE - SYSTEM	1022.3338	0.9933	0.5564	0.5818	95.6768	2.5484	0.1609	0.0244	0.0195	0.0070	0.0033	0.0099	0.0035	0.0017	0.0000	1340.3613	-35.2711	05/13/2026	
8183    	OCALA SLIVER SPRINGS - ONLINE	1021.9022	0.9682	0.6254	0.5818	95.6332	2.5467	0.1626	0.0241	0.0203	0.0064	0.0040	0.0091	0.0032	0.0000	0.0016	1339.7245	-14.7626	05/13/2026	
8184    	TRENTON RNG	988.5727	1.3062	1.3384	0.5736	97.3306	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0249	0.0088	0.0043	0.0000	1305.2553	-15.9503	05/13/2026	
8185    	OKEECHOBEE RNG	975.1673	2.8535	1.0111	0.5866	96.1354	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1273.2701	-107.7564	05/13/2026	
8186    	NEW RIVER RNG	980.3221	0.3165	3.0808	0.5709	96.5873	0.0000	0.0048	0.0001	0.0007	0.0000	0.0000	0.0097	0.0034	0.0017	0.0000	1297.4779	-38.0104	05/13/2026	
8187    	ROSHARON BROTMAN - ONLINE	998.8547	0.0378	2.2985	0.5699	96.6021	1.0457	0.0152	0.0000	0.0007	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1323.1291	-116.3937	05/13/2026	
8189    	LAKELAND McINTOSH - ONLINE	1023.8371	1.0363	0.5944	0.5838	95.4743	2.5514	0.2304	0.0452	0.0374	0.0128	0.0069	0.0111	0.0039	0.0019	0.0000	1339.9339	-31.5920	05/13/2026	
8191    	SOUTHERN CROSS DAIRY RNG BI-DIRECTIONAL 	1002.9714	0.3398	0.7791	0.5613	98.8810	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1338.7613	-121.8869	05/13/2026	
8192    	LAKELAND BORDER - ONLINE	1028.8170	1.1367	0.4224	0.5868	95.3987	2.4310	0.3857	0.0926	0.0772	0.0247	0.0129	0.0179	0.0063	0.0031	0.0000	1343.0005	-19.3547	05/13/2026	
8193    	SHADY HILLS EAST ONLINE	1022.1935	1.0181	0.5960	0.5825	95.5617	2.6027	0.1535	0.0236	0.0191	0.0072	0.0033	0.0146	0.0052	0.0025	0.0000	1339.3167	-26.8522	05/13/2026	
8195    	WANETTA ONLINE	1009.2023	1.0753	0.9598	0.5790	96.1649	1.6470	0.1090	0.0155	0.0136	0.0043	0.0022	0.0083	0.0029	0.0000	0.0014	1326.2829	-16.8350	05/13/2026	
8171    	GULF POWER SMITH PLANT - ONLINE	1021.8223	1.0171	0.6124	0.5824	95.5464	2.6091	0.1493	0.0258	0.0216	0.0077	0.0040	0.0068	0.0024	0.0012	0.0000	1338.9247	-43.0282	05/13/2026	
8172    	CS 24 TRENTON 30" DISCHARGE - SYSTEM	1022.3338	0.9933	0.5564	0.5818	95.6768	2.5484	0.1609	0.0244	0.0195	0.0070	0.0033	0.0099	0.0035	0.0017	0.0000	1340.3613	-35.2711	05/13/2026	
8174    	CITRUS - SABAL TRAIL ONLINE	1023.4266	1.0244	0.5885	0.5833	95.3917	2.7689	0.1610	0.0261	0.0195	0.0073	0.0037	0.0088	0.0031	0.0015	0.0000	1340.0072	-37.4529	05/13/2026	
8175    	PUTNAM HALL SEACOAST ONLINE	1022.2979	1.0003	0.6099	0.5824	95.5534	2.6086	0.1597	0.0254	0.0207	0.0077	0.0042	0.0101	0.0036	0.0000	0.0017	1339.5478	-12.1618	05/13/2026	
8177    	CRIST PLANT ONLINE	1021.7017	1.0208	0.5604	0.5819	95.6889	2.5084	0.1543	0.0257	0.0205	0.0076	0.0040	0.0093	0.0033	0.0016	0.0000	1339.4169	-36.4183	05/13/2026	
8178    	CALPINE ONLINE	1023.9727	1.0156	0.3733	0.5812	95.8743	2.4949	0.1652	0.0286	0.0239	0.0091	0.0049	0.0103	0.0036	0.0018	0.0000	1343.1093	-34.2376	05/13/2026	
8179    	SOUTHPORT ONLINE	1022.4782	1.0236	0.5621	0.5824	95.5928	2.5911	0.1605	0.0265	0.0214	0.0071	0.0040	0.0110	0.0039	0.0000	0.0019	1339.8013	-10.3461	05/13/2026	
8180    	TAMPA NORTH ONLINE	1021.6019	0.9983	0.5801	0.5816	95.7176	2.4781	0.1584	0.0246	0.0204	0.0073	0.0042	0.0110	0.0039	0.0019	0.0000	1339.5368	-32.9465	05/13/2026	
8181    	ATTWATER-TOPAZ ONLINE	998.9750	0.0340	2.3105	0.5700	96.5691	1.0689	0.0170	0.0000	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1323.1604	-116.3101	05/13/2026	
8182    	BIG BEND ONLINE	1020.4296	1.0468	0.5635	0.5815	95.7713	2.4073	0.1493	0.0242	0.0174	0.0070	0.0038	0.0094	0.0033	0.0016	0.0000	1338.1622	-36.4396	05/13/2026	
8165    	GEORGIA PACIFIC - ONLINE	1021.7065	0.9855	0.6191	0.5819	95.6370	2.5348	0.1577	0.0252	0.0197	0.0073	0.0039	0.0097	0.0034	0.0017	0.0000	1339.3520	-35.6502	05/13/2026	
8166    	ESCAMBIA FPU ONLINE	1021.6495	1.0202	0.5616	0.5818	95.6935	2.5032	0.1550	0.0255	0.0201	0.0076	0.0040	0.0094	0.0033	0.0016	0.0000	1339.3830	-36.3965	05/13/2026	
8158    	CITY OF BREWTON ONLINE	1021.1205	1.0390	0.6314	0.5826	95.5704	2.5305	0.1581	0.0271	0.0205	0.0076	0.0036	0.0119	0.0042	0.0020	0.0000	1337.8951	-31.3180	05/13/2026	
8160    	HUNTERS CREEK ONLINE	1022.6453	0.8453	0.5723	0.5798	95.9001	2.4823	0.1447	0.0221	0.0173	0.0058	0.0025	0.0076	0.0027	0.0013	0.0000	1343.1047	-41.2360	05/13/2026	
8161    	WILSON - COASTAL BEND	1032.1490	0.0231	0.7740	0.5747	95.9439	3.1457	0.1062	0.0035	0.0033	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1361.5625	-102.3153	05/13/2026	
8149    	RIVIERA WEST ONLINE	1021.8146	0.9789	0.6029	0.5817	95.6797	2.4998	0.1749	0.0245	0.0196	0.0068	0.0040	0.0090	0.0032	0.0015	0.0000	1339.7619	-37.3010	05/13/2026	
8151    	BEAUMONT METHANOL - ONLINE	1015.3383	0.9579	0.4534	0.5757	96.9798	1.3704	0.1396	0.0302	0.0331	0.0149	0.0084	0.0124	0.0044	0.0021	0.0000	1338.2044	-30.0103	05/13/2026	
8144    	OLEANDER B ONLINE	1023.2654	0.9735	0.5850	0.5824	95.5344	2.6746	0.1708	0.0246	0.0193	0.0068	0.0027	0.0083	0.0029	0.0014	0.0000	1340.9181	-38.9488	05/13/2026	
8145    	CONSTELLATION OLEANDER ONLINE	1023.2708	0.9737	0.5862	0.5824	95.5323	2.6743	0.1709	0.0247	0.0193	0.0072	0.0033	0.0082	0.0029	0.0014	0.0000	1340.9079	-39.1178	05/13/2026	
8146    	CAPE CANAVERAL	1022.1741	0.9860	0.5794	0.5818	95.6503	2.5600	0.1637	0.0238	0.0189	0.0068	0.0032	0.0080	0.0028	0.0014	0.0000	1340.1270	-39.8529	05/13/2026	
8139    	WEEDON ISLAND ONLINE	1020.5826	1.1508	0.4496	0.5821	95.8402	2.3007	0.1795	0.0333	0.0232	0.0092	0.0042	0.0093	0.0033	0.0016	0.0000	1337.7014	-36.3643	05/13/2026	
8140    	CLEARWATER EAST ONLINE	1022.3315	0.9806	0.6252	0.5823	95.5640	2.5988	0.1640	0.0243	0.0206	0.0073	0.0041	0.0111	0.0039	0.0019	0.0000	1339.7380	-32.7163	05/13/2026	
8136    	EC LINE @ MT VERNON	1022.1982	1.0139	0.5496	0.5819	95.6673	2.5478	0.1535	0.0256	0.0207	0.0076	0.0041	0.0099	0.0035	0.0017	0.0000	1339.9637	-35.2183	05/13/2026	
8120    	DESTIN ONLINE	1018.6608	0.9909	0.9007	0.5830	95.2550	2.6810	0.1361	0.0165	0.0136	0.0043	0.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1334.0805	-99.5601	05/13/2026	
8124    	STANTON B ONLINE	1021.7253	1.0206	0.6073	0.5825	95.5730	2.5606	0.1657	0.0310	0.0205	0.0073	0.0038	0.0103	0.0036	0.0018	0.0000	1338.9893	-34.3597	05/13/2026	
8125    	IGNITOR FUEL - ONLINE	1021.6839	1.0214	0.6080	0.5825	95.5753	2.5568	0.1656	0.0310	0.0205	0.0073	0.0038	0.0103	0.0036	0.0018	0.0000	1338.9365	-34.3488	05/13/2026	
8126    	FRANKLINTON - ONLINE	1024.1719	1.0608	0.3177	0.5815	95.8590	2.5243	0.1648	0.0307	0.0223	0.0081	0.0037	0.0086	0.0030	0.0015	0.0000	1343.0639	-38.1815	05/13/2026	
8127    	MANATEE - ONLINE	1023.1454	0.9962	0.5377	0.5821	95.6240	2.6067	0.1691	0.0249	0.0204	0.0074	0.0041	0.0095	0.0034	0.0016	0.0000	1340.9868	-35.9758	05/13/2026	
8112    	OCALA SYSTEM 	1021.4731	0.9850	0.6289	0.5819	95.6467	2.5101	0.1641	0.0237	0.0199	0.0072	0.0039	0.0104	0.0037	0.0018	0.0000	1339.1303	-34.3483	05/13/2026	
8116    	TRES PALACIOS STORAGE ONLINE	999.8963	0.0383	2.1434	0.5689	96.8269	0.9748	0.0157	0.0007	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1325.6764	-116.5185	05/13/2026	
8102    	JACKSONVILLE - SYSTEM	1027.7058	0.7415	0.5514	0.5811	95.5685	2.9102	0.1686	0.0231	0.0191	0.0063	0.0037	0.0076	0.0027	0.0013	0.0000	1348.1958	-40.8060	05/13/2026	
8103    	BRANDY BRANCH ONLINE	1026.7267	0.7511	0.5851	0.5810	95.5870	2.8550	0.1629	0.0221	0.0186	0.0063	0.0032	0.0088	0.0031	0.0015	0.0000	1347.0574	-37.8308	05/13/2026	
8104    	PALATKA LATERAL	1022.1323	0.9760	0.5857	0.5817	95.6813	2.5289	0.1631	0.0231	0.0192	0.0082	0.0044	0.0101	0.0036	0.0017	0.0000	1340.2077	-34.8920	05/13/2026	
8105    	PUTNAM LATERAL	1022.2692	0.9749	0.6201	0.5821	95.6096	2.5558	0.1687	0.0243	0.0208	0.0090	0.0050	0.0120	0.0042	0.0021	0.0000	1339.8848	-31.0183	05/13/2026	
8107    	BRANDY BRANCH SYSTEM	1026.7257	0.7507	0.5853	0.5810	95.5877	2.8543	0.1630	0.0221	0.0186	0.0064	0.0031	0.0088	0.0031	0.0015	0.0000	1347.0605	-37.7506	05/13/2026	
8108    	PINE PRAIRIE STORAGE - ONLINE	1013.7454	1.1762	0.4129	0.5778	96.7729	1.3941	0.1544	0.0292	0.0255	0.0120	0.0066	0.0162	0.0057	0.0028	0.0000	1333.7196	-24.3341	05/13/2026	
8045    	ANR ST. LANDRY	1032.3257	0.9771	0.3222	0.5854	95.0487	3.3516	0.2168	0.0373	0.0256	0.0090	0.0036	0.0080	0.0000	0.0000	0.0000	1349.2639	-39.0569	05/13/2026	
8047    	Gulfstream Osceola	1029.6158	1.1148	0.4305	0.5864	95.3564	2.4719	0.3912	0.0945	0.0809	0.0251	0.0128	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1343.1072	-72.7690	05/13/2026	
8052    	Payne Creek (Online)	1022.5688	0.9810	0.6151	0.5823	95.5666	2.6033	0.1645	0.0240	0.0206	0.0076	0.0038	0.0135	0.0048	0.0023	0.0000	1339.9905	-28.4797	05/13/2026	
8053    	NGPL CHECK METER (94453)	1005.9169	0.8787	0.9155	0.5733	97.0609	1.0615	0.0531	0.0124	0.0077	0.0034	0.0014	0.0054	0.0019	0.0009	0.0000	1328.5535	-49.2916	05/13/2026	
8056    	Teco/Polk Online GC	1022.8252	0.9847	0.6301	0.5827	95.4982	2.6443	0.1710	0.0266	0.0207	0.0077	0.0041	0.0126	0.0044	0.0022	0.0000	1339.8860	-30.0673	05/13/2026	
8058    	CUC-PIERCE - ONLINE	1021.4211	0.9838	0.6247	0.5818	95.6776	2.4839	0.1599	0.0256	0.0215	0.0076	0.0041	0.0112	0.0040	0.0019	0.0000	1339.1575	-32.5398	05/13/2026	
8059    	Dominion South	1054.5920	0.1074	0.1895	0.5843	95.7720	2.7566	0.7559	0.0910	0.1953	0.0556	0.0633	0.0134	0.0067	0.0000	0.0000	1379.7429	-27.6290	05/13/2026	
8060    	FGT - TRUNKLINE CALCASIEU - ONLINE CHECK	1020.2746	1.0922	0.8371	0.5852	95.2356	2.4774	0.2616	0.0390	0.0100	0.0312	0.0049	0.0111	0.0039	0.0019	0.0000	1333.9846	-31.4020	05/13/2026	
8090    	BAY GAS STORAGE #2 - ONLINE RECEIPT 	1023.2358	0.9108	0.6527	0.5821	95.4954	2.7293	0.1573	0.0204	0.0172	0.0062	0.0032	0.0076	0.0038	0.0000	0.0000	1341.2429	-56.2665	05/13/2026	
8095    	BAY GAS STORAGE #1 ONLINE RECEIPT	1023.4768	0.9094	0.6390	0.5820	95.5066	2.7285	0.1600	0.0211	0.0177	0.0065	0.0034	0.0078	0.0039	0.0000	0.0000	1341.5752	-55.4491	05/13/2026	
8096    	TEXAS GAS EUNICE (24189) O/L	1010.4038	1.5557	0.2991	0.5806	96.5399	1.3748	0.1555	0.0316	0.0217	0.0092	0.0035	0.0090	0.0032	0.0015	0.0000	1326.1355	-37.4295	05/13/2026	
8041    	SHADY HILLS - ONLINE	1021.5253	0.9924	0.6004	0.5817	95.6911	2.4903	0.1597	0.0247	0.0195	0.0072	0.0040	0.0108	0.0038	0.0019	0.0000	1339.3533	-33.5327	05/13/2026	
8042    	VANDOLAH - ONLINE	1022.8833	0.9821	0.5538	0.5819	95.6518	2.5831	0.1613	0.0249	0.0207	0.0074	0.0040	0.0110	0.0039	0.0019	0.0000	1340.9009	-33.2080	05/13/2026	
8039    	Mobile Bay Chrom	1020.4435	1.0622	0.5920	0.5821	95.6568	2.4893	0.1376	0.0243	0.0177	0.0068	0.0034	0.0099	0.0035	0.0017	0.0000	1337.5376	-35.5187	05/13/2026	
8036    	ALA. ELECTRIC (0094450)	1022.1849	1.0339	0.5504	0.5823	95.6068	2.5904	0.1545	0.0254	0.0207	0.0079	0.0036	0.0065	0.0023	0.0011	0.0000	1339.5718	-43.8835	05/13/2026	
8001    	BROOKER MAINLINE - SYSTEM	1022.4277	0.9734	0.5839	0.5818	95.6443	2.5780	0.1565	0.0236	0.0205	0.0070	0.0035	0.0093	0.0033	0.0016	0.0000	1340.4317	-36.5965	05/13/2026	
8012    	ACADIA PARTNERS PIPELINE	1017.8069	1.0046	0.5321	0.5789	96.3524	1.8770	0.1461	0.0307	0.0237	0.0106	0.0054	0.0173	0.0061	0.0030	0.0000	1337.8202	-22.9237	05/13/2026	
8015    	FGT-TGC INTERCONNECT  VERMILLION - CHECK	1017.9078	1.1253	0.7094	0.5827	95.6952	2.1631	0.2259	0.0302	0.0275	0.0081	0.0051	0.0101	0.0036	0.0017	0.0000	1333.4579	-34.4892	05/13/2026	
8017    	HARDEE POWER-Stream #2 - ONLINE	1022.0607	0.9863	0.6179	0.5822	95.6612	2.4900	0.1619	0.0262	0.0207	0.0082	0.0048	0.0229	0.0081	0.0039	0.0000	1339.5699	-16.3112	05/13/2026	
8020    	FGT TO WINNIE PL (23952)	1009.7203	1.2224	0.3804	0.5756	97.1182	1.0673	0.1178	0.0302	0.0267	0.0119	0.0062	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1330.8830	-98.2144	05/13/2026	
8024    	CITRONELLE (96250)	1016.9799	1.0763	0.6242	0.5804	95.9426	2.1978	0.1082	0.0204	0.0140	0.0061	0.0031	0.0074	0.0026	0.0013	0.0000	1334.8779	-41.6441	05/13/2026	
8026    	EGAN HUB PARTNERS (RECEIPT)	1029.3951	0.9045	0.5557	0.5848	95.0569	3.1778	0.2230	0.0337	0.0278	0.0089	0.0039	0.0078	0.0028	0.0013	0.0000	1346.0879	-39.4351	05/13/2026