TGR Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 06-06-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
4530	Tiger Gas Quality	      1018	    1.629	    0.161	    0.585	   95.963	    1.894	    0.216	    0.059	    0.035	    0.016	    0.006	    0.010	    0.005	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.698	0.000	06/05/2025