TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 12-24-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1012	    0.818	    1.074	    0.578	   96.048	    1.985	    0.061	    0.006	    0.006	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.066	N/A	12/24/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1011	    0.772	    1.083	    0.577	   96.242	    1.801	    0.086	    0.006	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.509	0.000	12/24/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1016	    1.653	    0.140	    0.584	   95.775	    2.286	    0.116	    0.014	    0.012	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.667	  -98.922	12/24/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1011	    0.006	    2.459	    0.579	   95.027	    2.238	    0.188	    0.020	    0.036	    0.010	    0.010	    0.003	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.163	  -41.186	12/24/2025	
8549	WT 2 System Check	      1001	    0.003	    2.315	    0.571	   96.435	    1.216	    0.029	    0.000	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1324.608	 -114.716	12/24/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1010	    0.850	    1.038	    0.577	   96.270	    1.761	    0.063	    0.007	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.053	  -65.457	12/24/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1004	    0.001	    2.352	    0.575	   95.642	    1.935	    0.064	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1327.598	 -109.482	12/24/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1010	    0.003	    2.117	    0.574	   95.712	    2.140	    0.026	    0.000	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.367	  -76.000	12/23/2025