TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 05-15-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1011	    0.692	    1.067	    0.575	   96.458	    1.692	    0.072	    0.007	    0.007	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.166	N/A	05/15/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1012	    0.553	    1.234	    0.575	   96.372	    1.704	    0.119	    0.007	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.024	0.000	05/15/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1017	    1.519	    0.205	    0.583	   95.862	    2.286	    0.093	    0.013	    0.012	    0.004	    0.002	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.645	  -69.980	05/15/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1022	    0.017	    2.248	    0.584	   94.123	    3.296	    0.229	    0.021	    0.037	    0.010	    0.010	    0.004	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1337.839	  -39.384	05/15/2025	
8549	WT 2 System Check	      1001	    0.000	    2.261	    0.570	   96.510	    1.174	    0.051	    0.002	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1325.714	 -114.568	05/15/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1013	    0.730	    1.062	    0.577	   96.195	    1.918	    0.075	    0.007	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.397	  -61.953	05/15/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1014	    0.007	    2.145	    0.579	   94.917	    2.799	    0.123	    0.005	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.632	  -83.909	05/15/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1017	    0.007	    2.041	    0.578	   94.985	    2.858	    0.105	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1337.548	  -94.660	05/14/2025