TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 11-02-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1010	    0.590	    1.216	    0.574	   96.490	    1.624	    0.063	    0.007	    0.006	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.555	N/A	11/01/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1011	    0.594	    1.277	    0.576	   96.230	    1.788	    0.096	    0.006	    0.006	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.331	0.000	11/01/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1017	    1.244	    0.140	    0.578	   96.665	    1.766	    0.138	    0.020	    0.018	    0.005	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1337.763	 -101.986	11/01/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1011	    0.004	    2.437	    0.579	   95.095	    2.202	    0.175	    0.023	    0.030	    0.012	    0.012	    0.005	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.460	  -33.590	11/01/2025	
8549	WT 2 System Check	       993	    0.010	    2.549	    0.568	   96.879	    0.557	    0.005	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1316.961	 -119.735	11/01/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1013	    0.525	    1.259	    0.575	   96.196	    1.932	    0.070	    0.006	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.821	  -66.257	11/01/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1007	    0.001	    2.260	    0.574	   95.691	    1.994	    0.051	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.369	 -109.868	11/01/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1010	    0.003	    2.117	    0.574	   95.712	    2.140	    0.026	    0.000	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.367	  -76.000	10/31/2025